**123.8.9. Реализация неликвидных запасов.**

**Арматура судовая.**

Дата первой публикации лота 10.07.2025

**Организатор:** [АО «Балтийский завод»](http://www.uszo.ru/)

**Местонахождение организатора:** 199106, Санкт-Петербург, Косая линия д. 16

**Сайт, телефон и e-mail организатора:** <https://www.bz.ru/>, (812) 324-94-59;

Анна Душутина: [A\_Dushutina@bz.ru](mailto:A_Dushutina@bz.ru)

Хранение в условиях склада. Без эксплуатации.

Товар поставляется при 100% предоплате.

Самовывоз с территории АО «Балтийский завод».

Погрузка силами Продавца.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Изделие** | **Наименование** | **Кол-во, шт** | **Дата поступления** | **Цена, руб. (с НДС)** | **Цена предложения, руб. (с НДС)** |
| 1 | 129111110311123 | Клапан запорный проходной DN10 PN16, пар, Арт.01-001 Barthel, бронза, импорт, РМРС | 8 | 09.09.2016 | 1 229 |  |
| 2 | 129111110311124 | Клапан запорный проходной DN15 PN16, пар/170град., Арт.01-001 Barthel, бронза, импорт, РМРС | 1 | 09.09.2016 | 1 609 |  |
| 3 | 129111110311133 | Клапан запорный проходной фланцевый DN125 PN16, пар/170град., Арт. 01-392 Barthel, чугун, импорт, РМРС | 1 | 30.08.2016 | 22 628 |  |
| 4 | 129111110311153 | Клапан запорный проходной DN10 PN16, пар/170град., Арт.01-002 017 Barthel, бронза, импорт, РМРС | 3 | 30.08.2016 | 1 172 |  |
| 5 | 129111110311158 | Клапан запорный проходной фланцевый DN80 PN16, пресная вода, Арт. 01-392 Barthel, чугун, импорт, РМРС | 2 | 09.09.2016 | 14 252 |  |
| 6 | 129111110311159 | Клапан запорный проходной фланцевый DN100 PN16, пар, Арт. 01-392 Barthel, чугун, импорт, РМРС | 1 | 09.09.2016 | 18 225 |  |
| 7 | 129111110311195 | Клапан проходной Ду20,Ру40,с пневмоприводом и ручным управлением, сталь, прес.вода, MGO.22220.667 РМРС | 4 | 30.05.2018 | 43 969 |  |
| 8 | 129111110311195 | Клапан проходной Ду20,Ру40,с пневмоприводом и ручным управлением, сталь, прес.вода, MGO.22220.667 РМРС | 4 | 21.06.2017 | 41 349 |  |
| 9 | 129111110311317 | Клапан отпорный сильфонный предохранительный Ду 50 Ру 16 abc Патрубки под приварку Нерж. Сталь Pпо=1.2кг с/см2 abc, 22220-PTU-034, Перегретый пар t=285-315градС, РМРС | 1 | 13.03.2018 | 208 235 |  |
| 10 | 129111110311341 | Клапан запорный проходной фланцевый консервативный Ду 40 Ру 16 с пневмоприводом Рраб=0,6-1,0 Мпа, по DIN 2501 Уплотнение сильфонное Нерж. Сталь, 22220-6-08, Питательная вода, РМРС | 8 | 11.05.2018 | 165 196 |  |
| 11 | 129111110311348 | Клапан запорный проходной штуцерный, с пневмоприводом Рраб=0,6-1,0 Мпа консервативный по DIN ISO228 Ду 25 Ру 16 Сталь, 22220-6-03, Пресная вода, РМРС | 4 | 11.05.2018 | 117 990 |  |
| 12 | 129111110311414 | Клапан запорный приварной сильфонный Ду 10, Ру 20.0 МПа, нерж.сталь, питательная вода, 460099-001, РМРС | 2 | 12.10.2021 | 32 006 |  |
| 13 | 129111110311448 | Клапан запорный проходной штуцерный Ду15 Ру40, латунь, пар, 456014-050, РМРС | 1 | 25.04.2018 | 4 279 |  |
| 14 | 129111110311530 | Клапан КМО ЛГ 102 НЖ 50 НЗ ОМ1, РМРС | 2 | 26.10.2020 | 442 196 |  |
| 15 | 129111110345036 | Клапан КЗО 0208.025.63-06 Ду25, Ру6,3 МПа, m=9,7 материал корпуса 08Х18Н10Т, Т=350С, присоединение под приварку, управление ручное ТУ 3742-003-57180370-2005 среда- пресная вода, РМРС | 2 | 27.01.2020 | 57 249 |  |
| 16 | 129111110345073 | Клапан угловой штуцерный, черт. 03-019 (spec2), Ду15, Ру40, CO2, бронза, М36х2, РМРС | 1 | 17.11.2020 | 7 325 |  |
| 17 | 129111110351002 | Клапан запорный проходной фланцевый Ду 32 Ру 25кгс/см, ИТШЛ.491115.020-05 (521-01.126-05), латунь, отеч, морской регистр | 1 | 29.09.2017 | 27 000 |  |
| 18 | 129111110351054 | Клапан спускной самозапорный штуцерный DN1/2 Ру16, модель 357692, нерж. сталь, масло, РМРС | 1 | 23.11.2017 | 7 180 |  |
| 19 | 129111110351056 | Клапан редукционный фланцевый бронза Ду80 Ру16, Рр 10 бар Рред.2 бар Масло, 921622, РМРС | 1 | 30.03.2018 | 47 298 |  |
| 20 | 129111110351056 | Клапан редукционный фланцевый бронза Ду80 Ру16, Рр 10 бар Рред.2 бар Масло, 921622, РМРС | 1 | 25.04.2018 | 47 298 |  |
| 21 | 129111110351056 | Клапан редукционный фланцевый бронза Ду80 Ру16, Рр 10 бар Рред.2 бар Масло, 921622, РМРС | 1 | 30.03.2018 | 47 298 |  |
| 22 | 129111110351074 | Клапан запорный проходной штуцерный DIN ISO 228 ч. 03-013-2 DN 10 (G3/8" на входе; на выходе DN 6) PN 64 МПа нерж.сталь, воздух, отеч., приемка РМРС | 7 | 29.12.2018 | 13 004 |  |
| 23 | 129111110351088 | Клапан шаровый штуцерный DIN ISO 228 ч. 06-019 DN 15 PN 2,5МПа латунь, пресная вода, отеч., приемка РМРС | 2 | 19.11.2018 | 788 |  |
| 24 | 12911111085Z581 | ЗИП к клапану запорному штуцерному проходному РМБВ.491111.017-02 (521-01.470-02) Ду20, Ру10,0(100,0), латунь, отеч, РМРС | 1 | 08.04.2021 | 100 |  |
| 25 | 129111120345041 | Клапан запорный проходной фланцевый DN20 PN16, пар/170град, Арт. 01-392 Barthel, чугун, импорт, РМРС | 2 | 30.08.2016 | 4 239 |  |
| 26 | 129111120345049 | Клапан запорный проходной фланцевый DN25 PN40, воздух, Арт. 01-410 Barthel, литая сталь, импорт, РМРС | 1 | 30.08.2016 | 508 |  |
| 27 | 129111120345078 | Клапан запорный проходной фланцевый DN40 PN16, GGG, модель 467002-112, РМРС | 1 | 29.12.2016 | 5 485 |  |
| 28 | 129111120345087 | Клапан запорный угловой фланцевый DN50 PN16, RG5, модель 458922, РМРС | 2 | 29.12.2016 | 15 345 |  |
| 29 | 129111120345093 | Клапан запорный проходной муфтовый, ручной, DN 10 (3/8"), PN10, материал корпуса – нерж. сталь, проводимая среда - топливо, модель 456092, РМРС | 2 | 11.04.2017 | 2 008 |  |
| 30 | 129111310800002 | Клапан запорный фланцевый проходной Ду50 Ру1,0, ИТШЛ.491115.014-01 (521-35.3442-01), отеч.без указания вида приемки | 2 | 26.09.2017 | 33 600 |  |
| 31 | 129111610340005 | Клапан запорный фланцевый проходной Ду100 Ру1,0(10,0), ИТШЛ.491125.014-03 (521-35.3452-03), бронза (ДБА), отеч. Морской регистр | 1 | 12.10.2017 | 102 000 |  |
| 32 | 129111610340500 | Клапан запорный фланцевый проходной Ду100 Ру1,0(10,0), ИТШЛ.491125.014-03 (521-35.3452-03), бронза отеч. Морской регистр | 1 | 07.08.2013 | 385 032 |  |
| 33 | 129111610840701 | Клапан запорный фланцевый проходной бессальниковый с мягким уплотнением ИТШЛ.491125.015-01 (521-35.3455-01) Ду125,Ру1,0(10,0) бронза отеч. без указания вида приемки | 4 | 13.07.2017 | 150 000 |  |
| 34 | 129111810320011 | Клапан запорный сильфонный Dn25,Pn40 с патрубками под приварку в стык с цельной рукояткой, ручной, нерж.сталь,среда-пресная вода,JHWL300-456094-104, РМРС | 1 | 06.02.2015 | 48 000 |  |
| 35 | 129113110150500 | Клапан запорный штуцерный проходной сальниковый с жестким уплотнением ИТШЛ.491111.018-02 (521-01.471-02) Ду15, Ру4,0(40,0) латунь отеч. ОТК | 4 | 05.09.2017 | 9 000 |  |
| 36 | 129113110350102 | Клапан запорный проходной штуцерный РМБВ.491111.009 (521-35.3366) Ду 10 Ру 10,0 (100,0) латунь , РМРС | 1 | 03.04.2019 | 11 210 |  |
| 37 | 129113610340313 | Клапан невозвратно-запорный проходной муфтовый Dn20 (3/4"),Pn63 бессальниковый с герметизацией, ручной, нерж.сталь,агрессивная среда,JHWL 300-456095-103, РМРС | 1 | 06.02.2015 | 34 832 |  |
| 38 | 12911361084Z316 | ЗИП к Клапану предохранительному АКП.Б.010.10.01.01, без указания вида приемки | 1 | 31.05.2019 | 100 |  |
| 39 | 12911361084Z325 | ЗИП к Клапану предохранительному А.КП.Б.С.015.050.03.03.063, воздух, азот, материал бронза, класс безопасности 3Л/3, тип присоединения: штуцерное, Ду 15 Ру 6,3МПа, Рраб 5 Мпа, Рнастр 6,25МПа, отеч., пиемка изготовителя | 1 | 21.07.2020 | 100 |  |
| 40 | 129113611340316 | Клапан предохранительный приварной Рнастр. 11,0МПа,Рраб.10,0МПа, к трубе 14х2, узел С51н, нерж сталь, Ду 10,азот, 3Н, А.КП.Б.010.10.01.01, РМРС | 1 | 31.05.2019 | 300 028 |  |
| 41 | 129113611340325 | Клапан предохранительный А.КП.Б.С.015.050.03.03.063, воздух, азот, материал бронза, класс безопасности 3Л/3, тип присоединения: штуцерное, Ду 15, Ру 6,3МПа, Рраб 5 Мпа, Рнастр 6,25МПа, отеч., РМРС | 1 | 17.07.2020 | 735 053 |  |
| 42 | 129114210320100 | Клапан запорный угловой штуцерный бессальниковый ИТШЛ.491241.001 (521-03.396-1) Ду10,Ру6,3(63,0),кор.сталь | 4 | 08.08.2013 | 98 993 |  |
| 43 | 129114310352801 | Клапан запорный угловой штуцерный бессальниковый с жестким уплотнением РМБВ.491211.030 (521-35.3360) Ду10 Ру10,0(100,0), воздух, латунь, отеч., РМРС | 6 | 23.04.2019 | 11 210 |  |
| 44 | 129114310353400 | Клапан запорный штуцерный угловой бессальниковый с жестким уплотнением ИТШЛ.491211.010-02 (521-01.463-02) Ду10 Ру10,0(100,0) латунь отеч. Морской регистр | 2 | 10.07.2013 | 8 747 |  |
| 45 | 129114310353600 | Клапан запорный угловой штуцерный ИТШЛ.491211.011-02 (521-01.464-02) Ду20 Ру10,0(100,0) латунь отеч, Морской регистр | 1 | 10.07.2013 | 9 587 |  |
| 46 | 12911431085Z301 | ЗИП к клапану запорному угловому штуцерному 521-01.463-01 (РМБВ.491211.010-01) Ду6 Ру100, приемка изготовителя | 1 | 08.04.2021 | 100 |  |
| 47 | 129116410841300 | Клапан запорный проходной концевой фланцевый ИТШЛ.491126.001 (595-35.096) Ду65 Ру1,0(10,0) бронза отеч. без указания вида приемки | 4 | 02.06.2021 | 59 100 |  |
| 48 | 129117211320102 | Клапан предохранительный Ду 10, Рнастр 15,Рп.о.16,5 МПа,Рз12МПа,сильфонное уплотнение по штоку не требуется, коррозионностойкая сталь,азот,3Н,ЦКБ Р53512-010,РМРC | 1 | 25.12.2017 | 494 603 |  |
| 49 | 129117211320102 | Клапан предохранительный Ду 10, Рнастр 15,Рп.о.16,5 МПа,Рз12МПа,сильфонное уплотнение по штоку не требуется, коррозионностойкая сталь,азот,3Н,ЦКБ Р53512-010,РМРC | 1 | 18.06.2018 | 529 312 |  |
| 50 | 129121110340024 | Клапан запорный проходной фланцевый DN50 PN10, бронза, забортная вода, ручной, MGO.22220. 1 РМРС | 1 | 04.05.2018 | 33 576 |  |
| 51 | 129121110340125 | Клапан невозвратно-запорный проходной штуцерный 3/8" DN 10 PN 40 Сталь, Воздух, Ручной. Модель 456064-150, РМРС | 1 | 05.03.2018 | 6 251 |  |
| 52 | 129121110340125 | Клапан невозвратно-запорный проходной штуцерный 3/8" DN 10 PN 40 Сталь, Воздух, Ручной. Модель 456064-150, РМРС | 1 | 16.05.2018 | 6 251 |  |
| 53 | 129121110340125 | Клапан невозвратно-запорный проходной штуцерный 3/8" DN 10 PN 40 Сталь, Воздух, Ручной. Модель 456064-150, РМРС | 1 | 05.03.2018 | 6 251 |  |
| 54 | 129121120315144 | Клапан невозвратно-запорный проходной фланцевый DN20 PN16, пресная вода, Арт. 01-395 Barthel, чугун, импорт, РМРС | 2 | 09.09.2016 | 4 822 |  |
| 55 | 129121120315165 | Клапан запорный угловой DN15 PN16, пресная вода/+95град, Арт. 01-005 Barthel, бронза, импорт, РМРС | 2 | 09.09.2016 | 1 869 |  |
| 56 | 129121120315167 | Клапан самозапорный измерительный DN50 PN2,5, пресная вода/+95град, Арт. 10-015 Barthel, чугун, импорт, РМРС | 1 | 09.09.2016 | 6 060 |  |
| 57 | 129121120315172 | Клапан невозвратно-запорный проходной фланцевый DN50 PN40, пар/170град., Арт. 01-413 Barthel, сталь, импорт, РМРС | 1 | 09.09.2016 | 9 190 |  |
| 58 | 129121120315182 | Клапан невозвратно-запорный проходной DN15 PN16, пар/170град., Арт.01-002 017, бронза, импорт, РМРС | 23 | 30.08.2016 | 2 844 |  |
| 59 | 129121120315186 | Клапан невозвратно-запорный проходной фланцевый DN20 PN16, пар/170град., Арт. 01-395 Barthel, чугун, импорт, РМРС | 1 | 30.08.2016 | 3 670 |  |
| 60 | 129121120315187 | Клапан невозвратно-запорный проходной фланцевый DN25 PN16, пар/170град., Арт. 01-395 Barthel, чугун, импорт, РМРС | 1 | 30.08.2016 | 4 531 |  |
| 61 | 129121120315189 | Клапан невозвратно-запорный проходной фланцевый DN50 PN16, питьевая вода, Арт. 01-395 Barthel, чугун, импорт, РМРС | 1 | 30.08.2016 | 8 250 |  |
| 62 | 129121120315206 | Клапан невозвратно-запорный проходной DN15 PN16 G1/2"-муфтовый, RG5, модель 335032-118, РМРС | 1 | 29.12.2016 | 2 597 |  |
| 63 | 129121120315210 | Клапан невозвратно-запорный проходной фланцевый DN20 PN16 с доп.треб., RG5, модель 458822-101, РМРС | 2 | 29.12.2016 | 7 565 |  |
| 64 | 129123110340074 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn25 (1") Pn16, ручной, материал корпуса - бронза, проводимая среда - забортная вода, модель 456022,РМРС | 1 | 29.01.2015 | 2 497 |  |
| 65 | 129123110340075 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn32 Pn16, ручной, материал корпуса - бронза, проводимая среда - забортная вода, модель 456022,РМРС | 1 | 12.08.2015 | 4 037 |  |
| 66 | 129123110340076 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn32 (1 1/4") Pn10, ручной,корпус- латунь, проводимая среда - пресная вода, хим.раствор, насыщенный пар, модель 456011,РМРС | 1 | 12.08.2015 | 1 060 |  |
| 67 | 129123110340077 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn32 (1 1/4")Pn16, ручной, материал корпуса - нерж сталь, проводимая среда - пресная вода, выпускные газы, топливо, модель 456092,РМРС | 2 | 12.08.2015 | 3 381 |  |
| 68 | 129123110340083 | Клапан запорный проходной муфтовый, DN15 (D 1/2"),Pn100 ручной, материал корпуса - латунь, проводимая среда - воздух, модель 460515,РМРС | 6 | 29.01.2015 | 8 652 |  |
| 69 | 129123110340084 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn10 (3/8") Pn40, ручной, материал корпуса - нерж сталь, проводимая среда - пресная вода, модель 466694,РМРС | 1 | 10.11.2016 | 2 008 |  |
| 70 | 129123110350112 | Клапан запорный угловой штуцерный Ду6 Ру100 наружная резьба М22х1,5 по ГОСТ2822-78, латунь, DIN ISO228, масло, MGO.22220.167 РМРС | 1 | 30.07.2018 | 6 174 |  |
| 71 | 129123111340046 | Клапан запорный проходной сильфонный бессальниковый с герметизацией Ду 6, Ру 0,63 МПа, нерж.сталь, пресная вода, 3НЗ, RV-GV-DN06-150-SS, РД-03-36-2002, отеч, РМРС | 1 | 14.05.2018 | 130 561 |  |
| 72 | 12912331084Z300 | ЗИП к Клапану невозвратно-запорному проходному штуцерному 522-01.498-02 (РМБВ.491911.007-02), Ду20 Ру100, бронза, в, РМРС | 1 | 10.07.2020 | 100 |  |
| 73 | 129123320340001 | Клапан невозвратно-запорный проходной штуцерный DN10 РN400, модель 460895 РN400-101 нерж.сталь, РМРС | 8 | 23.03.2017 | 11 646 |  |
| 74 | 129123320340001 | Клапан невозвратно-запорный проходной штуцерный DN10 РN400, модель 460895 РN400-101 нерж.сталь, РМРС | 15 | 23.03.2017 | 11 646 |  |
| 75 | 129123610340133 | Клапан запорный проходной фланцевый по DIN 2501, Ду600 Ру6, ручной, материал -сталь, проводимая среда- воздух, модель 467061,РМРС | 1 | 07.06.2021 | 1 810 879 |  |
| 76 | 129123610340133 | Клапан запорный проходной фланцевый по DIN 2501, Ду600 Ру6, ручной, материал -сталь, проводимая среда- воздух, модель 467061,РМРС | 1 | 07.06.2021 | 1 921 640 |  |
| 77 | 129123610340142 | Клапан запорный проходной муфтовый, Ду10 Ру40, ручной, материал корпуса - нерж сталь, проводимая среда - воздух,модель 466694,РМРС | 3 | 29.01.2015 | 1 665 |  |
| 78 | 129123610340142 | Клапан запорный проходной муфтовый, Ду10 Ру40, ручной, материал корпуса - нерж сталь, проводимая среда - воздух,модель 466694,РМРС | 6 | 12.08.2015 | 1 884 |  |
| 79 | 129123610340146 | Клапан запорный проходной муфтовый, Dn10 (3/8") Pn400 ручной, материал корпуса - нерж сталь, проводимая среда - воздух, модель 460895,РМРС | 1 | 12.08.2015 | 2 275 |  |
| 80 | 129123610340146 | Клапан запорный проходной муфтовый, Dn10 (3/8") Pn400 ручной, материал корпуса - нерж сталь, проводимая среда - воздух, модель 460895,РМРС | 1 | 29.01.2015 | 2 010 |  |
| 81 | 129123610340147 | Клапан запорный проходной муфтовый, Dn10 (3/8") ,Pn400, ручной, материал корпуса - нерж. сталь, проводимая среда - азот , модель 460895,РМРС | 16 | 12.08.2015 | 2 275 |  |
| 82 | 129123610340152 | Клапан проходной запорный муфтовый Dn15 (1/2") ,Pn100 , с ручным приводом, латунь, пресная вода, модель 460515,РМРС | 8 | 12.08.2015 | 2 170 |  |
| 83 | 129123610340152 | Клапан проходной запорный муфтовый Dn15 (1/2") ,Pn100 , с ручным приводом, латунь, пресная вода, модель 460515,РМРС | 6 | 24.08.2016 | 2 380 |  |
| 84 | 129123610340157 | Клапан запорный проходной муфтовый, Dn20 (3/4"),Pn10 ручной, материал корпуса - латунь, проводимая среда - масло, паровоздушная смесь, модель 456011, РМРС | 1 | 06.02.2015 | 615 |  |
| 85 | 129123610340229 | Клапан запорный проходной фланцевый, бронза, DN50 PN16 с эл. приводом, Econosto 1270,питательная вода,РМРС | 2 | 31.08.2017 | 105 785 |  |
| 86 | 129123610340254 | Клапан запорный проходной штуцерный, с пневмоприводом Рраб=0,6-1,0 Мпа консервативный по DIN ISO228, Ду 20 Ру 16 Сталь, 22220-6-03, Пресная вода, РМРС | 8 | 11.05.2018 | 112 543 |  |
| 87 | 129123610340257 | Клапан запорный проходной Ду 20 Ру 10, сталь, пар, MGO.22220. 19, РМРС | 1 | 30.07.2018 | 1 662 |  |
| 88 | 129123610340257 | Клапан запорный проходной Ду 20 Ру 10, сталь, пар, MGO.22220. 19, РМРС | 2 | 18.09.2018 | 1 854 |  |
| 89 | 129127210320309 | Клапан запорный проходной муфтовый, ручной Dn20 (3/4") Pn40, материал корпуса - нерж сталь, проводимая среда - воздух,модель 466694,РМРС | 1 | 12.08.2015 | 2 355 |  |
| 90 | 129127210320309 | Клапан запорный проходной муфтовый, ручной Dn20 (3/4") Pn40, материал корпуса - нерж сталь, проводимая среда - воздух,модель 466694,РМРС | 1 | 10.11.2016 | 2 510 |  |
| 91 | 129127210320310 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn20 (3/4") Pn400, ручной, материал корпуса - нерж сталь, проводимая среда - воздух, модель 460895,РМРС | 16 | 10.11.2016 | 5 362 |  |
| 92 | 129127210320310 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn20 (3/4") Pn400, ручной, материал корпуса - нерж сталь, проводимая среда - воздух, модель 460895,РМРС | 13 | 05.03.2018 | 5 255 |  |
| 93 | 129127210320310 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn20 (3/4") Pn400, ручной, материал корпуса - нерж сталь, проводимая среда - воздух, модель 460895,РМРС | 2 | 30.07.2018 | 6 118 |  |
| 94 | 129127510320108 | Клапан сильфонный КЗА 0209-010М1-04 Ду10 РУ 25 Мпа, ручной, под приварку, мат.корпуса 08Х18Н10Т,Т300С, кл. безопасности 4 по НП-022-2017, разделка узел сварки С51, климатическое иполнение ОМ4 по ГОСТ 5150-69, РМРС | 2 | 21.09.2020 | 53 597 |  |
| 95 | 12914141085Z124 | ЗИП к Клапану дроссельному А.КД.Б.0.025.63.00, без указания вида приемки | 21 | 24.04.2019 | 100 |  |
| 96 | 129141411350124 | Клапан дроссельный проходной штуцерный М48х2 по ГОСТ 2822-78, Ду 25 Ру63, нерж.сталь, воздух, ЗН, РД-03-36-2002 ,А.КД.Б.0.025.63.00, РМРС | 21 | 04.02.2019 | 306 648 |  |
| 97 | 129141411350124 | Клапан дроссельный проходной штуцерный М48х2 по ГОСТ 2822-78, Ду 25 Ру63, нерж.сталь, воздух, ЗН, РД-03-36-2002 ,А.КД.Б.0.025.63.00, РМРС | 21 | 24.04.2019 | 306 648 |  |
| 98 | 129165420340111 | Захлопка невозвратная фланцевая DN100 PN16 с дополнительными требованиями, GGG, модель 305802, РМРС | 1 | 29.12.2016 | 16 008 |  |
| 99 | 129165420340116 | Захлопка невозвратная фланцевая DN32 PN16, RG5, модель 305822, РМРС | 1 | 29.12.2016 | 13 623 |  |
| 100 | 129165420340119 | Захлопка невозвратная фланцевая DN50 PN16, GGG, модель 305802, РМРС | 1 | 29.12.2016 | 10 170 |  |
| 101 | 129165420340607 | Захлопка невозвратная межфланцевая DN50 PN16, морская вода, Арт. 04-232 Barthel, чугун, импорт, РМРС | 2 | 30.08.2016 | 2 255 |  |
| 102 | 129165420340620 | Захлопка невозвратная межфланцевая DN50 PN10, пресная вода, Арт. 04-200 Barthel, нержавеющая сталь, импорт, РМРС | 1 | 09.09.2016 | 6 658 |  |
| 103 | 129172110310006 | Затвор поворотный Ду150 Ру16 ИТШЛ.492425.015 (545-35.035), сталь, отеч, Морской регистр | 1 | 17.10.2013 | 592 745 |  |
| 104 | 129172120375050 | Затвор поворотный межфланцевый с рукояткой DN50 PN16, GGG, модель 700702, РМРС | 2 | 17.12.2016 | 2 521 |  |
| 105 | 129172120375056 | Затвор поворотный фланцевый с редуктором DN125 PN16, GGG, модель 780702-501, РМРС | 1 | 17.12.2016 | 13 453 |  |
| 106 | 129172120375058 | Затвор поворотный фланцевый с редуктором DN65 PN16, GGG, модель 780702-501, РМРС | 1 | 17.12.2016 | 7 611 |  |
| 107 | 129172120375059 | Затвор поворотный межфланцевый тип с редуктором, DN200, PN16, GGG, модель 700702-501, РМРС | 3 | 22.08.2017 | 20 882 |  |
| 108 | 129172120375064 | Затвор поворотный межфланцевый с рукояткой DN50 PN16 с доп.треб., GGG, модель 700702, РМРС | 1 | 05.09.2017 | 3 349 |  |
| 109 | 129181510350117 | Кран шаровый штуцерный с присоединительным размером по DIN G1/2 с барашковой ручкой , DN15 PN16, Рраб0,8МПа,443012, латунь, пресная вода,РМРС | 1 | 25.04.2018 | 450 |  |
| 110 | 129181510350329 | Клапан шаровый штуцерный G1 1/2 Ду 40 Ру 10, латунь, сточные воды, MGO.22220. 74 РМРС - | 2 | 30.07.2018 | 1 661 |  |
| 111 | 129181620305018 | Кран шаровый фланцевый DN20 PN40 с доп.треб., RG5, модель 445124, РМРС | 1 | 22.08.2017 | 28 068 |  |
| 112 | 129181620305020 | Кран шаровый DN15 PN25 с доп.треб,G1/2"-муфтовый, BS, модель 442013, РМРС | 5 | 22.03.2017 | 243 |  |
| 113 | 129181620375109 | Кран шаровый DN10 PN16, морская вода, Арт. 03-118 Barthel, бронза, импорт, РМРС | 1 | 30.08.2016 | 649 |  |
| 114 | 129181620375113 | Кран шаровый DN15 PN10, питьевая вода, Арт. 03-117 Barthel, латунь, импорт, РМРС | 5 | 30.08.2016 | 261 |  |
| 115 | 129181620375121 | Кран шаровый DN15 PN63, пресная вода/+95град. Арт. 03-125 Barthel, сталь, импорт, РМРС | 1 | 30.11.2016 | 1 239 |  |
| 116 | 129181620375126 | Кран шаровый фланцевый DN80 PN16, топливо и смаз.масла, Арт. 03-512 Barthel, сталь, импорт, РМРС | 22 | 09.09.2016 | 23 127 |  |
| 117 | 129181620375127 | Кран шаровый фланцевый DN25 PN16, топливо и смаз.масла, Арт. 03-512 Barthel, нерж.сталь, импорт, РМРС | 5 | 09.09.2016 | 12 713 |  |
| 118 | 129181620375133 | Кран шаровый фланцевый  DN25 PN40, пресная вода, Арт. 03-512 Barthel, сталь, импорт, РМРС | 5 | 09.09.2016 | 8 123 |  |
| 119 | 129181620375142 | Кран шаровый фланцевый DN20 PN16, GGG, модель 445102, РМРС | 1 | 10.11.2016 | 5 956 |  |
| 120 | 129181620375143 | Кран шаровый фланцевый DN20 PN40, Steel, модель 445164, РМРС | 1 | 10.11.2016 | 3 098 |  |
| 121 | 129181620375144 | Кран шаровый фланцевый DN25 PN16, GGG, модель 445102, РМРС | 2 | 10.11.2016 | 4 925 |  |
| 122 | 129181620375152 | Кран шаровый фланцевый DN80 PN16, Steel, модель 445162, РМРС | 6 | 10.11.2016 | 14 322 |  |
| 123 | 129182110350018 | Клапан шаровой фланцевый по DIN 2501, ручной, материал-бронза, проводимая среда-сточные воды, DN/PN 65/16, мод. 445122, РМРС | 1 | 10.11.2016 | 55 125 |  |
| 124 | 129182110350021 | Кран шаровый отсечной Ду 50 Ру 6 с металлическим уплотнением с пневмоприводов Н3, 445191-ACT, Р раб=0,6МПа, нержавеющая сталь, конденсат температура +164градС, РМРС | 2 | 06.10.2017 | 365 767 |  |
| 125 | 129182110350021 | Кран шаровый отсечной Ду 50 Ру 6 с металлическим уплотнением с пневмоприводов Н3, 445191-ACT, Р раб=0,6МПа, нержавеющая сталь, конденсат температура +164градС, РМРС | 2 | 06.10.2017 | 365 767 |  |
| 126 | 129192310310504 | Клапан запорный штуцерный проходной Ду20 Ру10,0 (100,0), воздух, бронза, ЛМНТ.491111.001-04 М39х2 по ГОСТ 2822-78, приемка РМРС | 1 | 26.05.2020 | 19 302 |  |
| 127 | 129192320340404 | Клапан самозапорный для измерительных трубок 2" DN50 PN2,5 бронза, морская вода, G2067060, РМРС | 3 | 15.12.2021 | 15 245 |  |
| 128 | 129195310840700 | Клапан для манометра ИТШЛ.494544.002-05 (521-02.009-05) Ду6 Ру10,0(100,0) бронза отеч. ПЗ | 4 | 13.07.2017 | 11 400 |  |
| 129 | 129211110340312 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn15 (1/2") ,Pn16 с электромагнитным приводом нормально-закрытого действия, корпус - латунь, проводимая среда - сжатый воздух, модель Typ 40,РМРС | 5 | 11.08.2015 | 12 567 |  |
| 130 | 129211110340312 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn15 (1/2") ,Pn16 с электромагнитным приводом нормально-закрытого действия, корпус - латунь, проводимая среда - сжатый воздух, модель Typ 40,РМРС | 5 | 24.08.2016 | 12 911 |  |
| 131 | 129211110340312 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn15 (1/2") ,Pn16 с электромагнитным приводом нормально-закрытого действия, корпус - латунь, проводимая среда - сжатый воздух, модель Typ 40,РМРС | 5 | 29.01.2015 | 10 406 |  |
| 132 | 129211110340313 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn20 (3/4") ,Pn16 с электромагнитным приводом нормально-закрытого действия ,корпус - латунь, проводимая среда - пресная вода, модель Typ 40,РМРС | 5 | 29.01.2015 | 12 934 |  |
| 133 | 129211110340313 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn20 (3/4") ,Pn16 с электромагнитным приводом нормально-закрытого действия ,корпус - латунь, проводимая среда - пресная вода, модель Typ 40,РМРС | 5 | 11.08.2015 | 15 619 |  |
| 134 | 129211110340313 | Клапан запорный проходной муфтовый Dn20 (3/4") ,Pn16 с электромагнитным приводом нормально-закрытого действия ,корпус - латунь, проводимая среда - пресная вода, модель Typ 40,РМРС | 5 | 24.08.2016 | 16 046 |  |
| 135 | 129211110340335 | Клапан двустороннего действия с пневмо и ручным приводом Рраб=0,6Мпа, с сигнализатором конечного положения, сильфонным уплотнением, под приварку, под трубу 56х3 с разделкой под узел С17н-1, Ду 50 Ру 64 Мпа, Нерж.сталь, 22220-6-06, Конденсат, РМРС | 3 | 11.05.2018 | 208 770 |  |
| 136 | 129211110340340 | Клапан электромагнитный 2-х ходовой, с сигнализатором и ручным приводом, нормально закрытый, Ду 6 Ру 10,0 МПа, проходное сечение 2 мм, М22х1,5 ГОСТ 2822-78, нерж. сталь Среда - пресная вода с температрой 105 град.С, 22220-7-22,РМРС | 2 | 18.09.2018 | 136 078 |  |
| 137 | 129211120370009 | Клапан запорный проходной с электромагнитным приводом, нормально закрытый, Ду 20 Ру 16 модель D4324. РМРС | 4 | 28.11.2017 | 21 398 |  |
| 138 | 129211120370010 | Клапан запорный проходной с электромагнитным приводом, нормально закрытый, Ду 15 Ру 16 модель D4323. РМРС. | 4 | 28.11.2017 | 18 358 |  |
| 139 | 129211120370036 | Клапан запорный проходной штуцерный Ду 20, Ру 6, нормально-закрытый по DIN ISO228 с пневмоприводом и ручным управлением, латунь,22220-6-46, пресная вода, РМРС | 4 | 11.05.2018 | 115 992 |  |
| 140 | 129211610320206 | Клапан запорный фланцевый концевой пожарный угловой Бронза Забортная вода Dn65,Pn16, отеч, модель 356722,РМРС | 1 | 06.02.2015 | 28 546 |  |
| 141 | 129212210320003 | Клапан запорный угловой муфтовый, ручной, корпус - бронза, проводимая среда - пресная вода, DN10 (3/8"), PN 16, модель 456122-ВО,РМРС | 1 | 29.01.2015 | 5 947 |  |
| 142 | 129212210320003 | Клапан запорный угловой муфтовый, ручной, корпус - бронза, проводимая среда - пресная вода, DN10 (3/8"), PN 16, модель 456122-ВО,РМРС | 2 | 11.08.2015 | 7 182 |  |
| 143 | 129221210340063 | Клапан невозвратно-запорный проходной ручной, материал - нерж. сталь, среда - азот, DN/PN 10/250, наружная резьба M39\*2 тип4 по ОСТ 5Р 5307-76, ALV-4CH, РМРС | 10 | 01.06.2015 | 8 486 |  |
| 144 | 129221210340063 | Клапан невозвратно-запорный проходной ручной, материал - нерж. сталь, среда - азот, DN/PN 10/250, наружная резьба M39\*2 тип4 по ОСТ 5Р 5307-76, ALV-4CH, РМРС | 3 | 19.11.2015 | 10 364 |  |
| 145 | 129221210340064 | Клапан невозвратно-запорный проходной, Dn10,Pn250 , ручной, материал корпуса - нерж. сталь, проводимая среда - воздух, наружная резьба M39\*2 тип4 по ОСТ 5Р 5307-76, ALV-4CH, РМРС | 1 | 01.06.2015 | 8 486 |  |
| 146 | 129221210340064 | Клапан невозвратно-запорный проходной, Dn10,Pn250 , ручной, материал корпуса - нерж. сталь, проводимая среда - воздух, наружная резьба M39\*2 тип4 по ОСТ 5Р 5307-76, ALV-4CH, РМРС | 1 | 19.11.2015 | 10 363 |  |
| 147 | 129221210340064 | Клапан невозвратно-запорный проходной, Dn10,Pn250 , ручной, материал корпуса - нерж. сталь, проводимая среда - воздух, наружная резьба M39\*2 тип4 по ОСТ 5Р 5307-76, ALV-4CH, РМРС | 1 | 26.08.2016 | 10 845 |  |
| 148 | 129221210340067 | Клапан невозвратно-запорный проходной муфтовый Dn15 (1/2"),Pn16 , ручной, бронза, сточные воды, вода, модель 456022-100-ВО,РМРС | 3 | 10.11.2016 | 7 531 |  |
| 149 | 129221210340079 | Клапан невозвратно-запорный проходной муфтовый, Dn32 (1 1/4"),Pn16 ручной, корпус- латунь, проводимая среда - пресная вода, модель 456011-100,РМРС | 2 | 29.01.2015 | 936 |  |
| 150 | 129264210320002 | Клапан невозвратный фланцевый по DIN 2501,ручной, материал - бронза, проводимая среда - сточные воды Ду65 Ру16,модель 370232,РМРС | 5 | 29.01.2015 | 70 259 |  |
| 151 | 129264210320002 | Клапан невозвратный фланцевый по DIN 2501,ручной, материал - бронза, проводимая среда - сточные воды Ду65 Ру16,модель 370232,РМРС | 1 | 12.08.2015 | 79 497 |  |
| 152 | 129264210320002 | Клапан невозвратный фланцевый по DIN 2501,ручной, материал - бронза, проводимая среда - сточные воды Ду65 Ру16,модель 370232,РМРС | 1 | 10.11.2016 | 84 747 |  |
| 153 | 129321111370002 | Клапан невозвратно-запорный НЗ с пневмоприводом Ду 32, Ру 1,0 МПа,38х3, нерж.сталь, пресная вода,3ЗЛ, OMV-SGVB-PA-SS-32/16, РД-03-36-2002, отеч., РМРС | 7 | 04.04.2016 | 801 146 |  |
| 154 | 129321111370006 | Клапан невозвратно-запорный сильфонный НО с пневмоприводом и сигнализатором конечных положений Ду 20, Ру 1,0 МПа, нерж.сталь, пресная вода, 3НЗ, 28х4, OMV-SGVB-PA-SS-20/16, РД-03-36-2002, отеч, РМРС | 1 | 13.12.2017 | 614 521 |  |
| 155 | 129321111370006 | Клапан невозвратно-запорный сильфонный НО с пневмоприводом и сигнализатором конечных положений Ду 20, Ру 1,0 МПа, нерж.сталь, пресная вода, 3НЗ, 28х4, OMV-SGVB-PA-SS-20/16, РД-03-36-2002, отеч, РМРС | 1 | 13.12.2017 | 614 521 |  |
| 156 | 129321111370006 | Клапан невозвратно-запорный сильфонный НО с пневмоприводом и сигнализатором конечных положений Ду 20, Ру 1,0 МПа, нерж.сталь, пресная вода, 3НЗ, 28х4, OMV-SGVB-PA-SS-20/16, РД-03-36-2002, отеч, РМРС | 2 | 04.04.2016 | 637 039 |  |
| 157 | 129321111370006 | Клапан невозвратно-запорный сильфонный НО с пневмоприводом и сигнализатором конечных положений Ду 20, Ру 1,0 МПа, нерж.сталь, пресная вода, 3НЗ, 28х4, OMV-SGVB-PA-SS-20/16, РД-03-36-2002, отеч, РМРС | 2 | 14.05.2018 | 643 435 |  |
| 158 | 129321310310010 | Клапан невозвратный путевой DN 10 PN 25 МПа, ЛМНТ.494311.001(522-36.070), среда - воздух , t C от -40 до +50, бронза, РМРС | 16 | 24.02.2022 | 15 000 |  |
| 159 | 12932131081Z010 | ЗИП к клапану невозвратному путевому DN 10 PN 25 МПа, ЛМНТ.494311.001(522-36.070), среда - воздух, t C от -40 до +50, бронза, приемка изготовителя | 1 | 02.03.2022 | 100 |  |
| 160 | 129323110350800 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной ИТШЛ.494311.002-01 (522-01.494-01 Ду20, Ру10,0(100,0) латунь, отеч., Морской регистр | 2 | 10.07.2013 | 7 872 |  |
| 161 | 129352110340023 | Клапан для манометра РМБВ.494544.001 (521-35.3126) Ду6  Ру 40,0 (400,0), бронза, отеч. РМРС | 4 | 10.05.2018 | 26 400 |  |
| 162 | 129352110340026 | Клапан предохранительный фланцевый Ду125/150 Рр0,25 Мпа (2,5кгм/см2)абс, дублирующий ручной привод для подрыва с места из соседнего помещения, корр. сталь, ИЮКЛ.494155.007 перегретый пар t=285-315 гра. С, Рр0,25Мпа абс, РМРС | 4 | 19.10.2018 | 1 422 357 |  |
| 163 | 129352110340026 | Клапан предохранительный фланцевый Ду125/150 Рр0,25 Мпа (2,5кгм/см2)абс, дублирующий ручной привод для подрыва с места из соседнего помещения, корр. сталь, ИЮКЛ.494155.007 перегретый пар t=285-315 гра. С, Рр0,25Мпа абс, РМРС | 4 | 19.10.2018 | 1 422 357 |  |
| 164 | 129352110340026 | Клапан предохранительный фланцевый Ду125/150 Рр0,25 Мпа (2,5кгм/см2)абс, дублирующий ручной привод для подрыва с места из соседнего помещения, корр. сталь, ИЮКЛ.494155.007 перегретый пар t=285-315 гра. С, Рр0,25Мпа абс, РМРС | 2 | 12.09.2018 | 1 422 357 |  |
| 165 | 129352110340026 | Клапан предохранительный фланцевый Ду125/150 Рр0,25 Мпа (2,5кгм/см2)абс, дублирующий ручной привод для подрыва с места из соседнего помещения, корр. сталь, ИЮКЛ.494155.007 перегретый пар t=285-315 гра. С, Рр0,25Мпа абс, РМРС | 2 | 12.09.2018 | 1 422 357 |  |
| 166 | 129352120320001 | Клапан предохранительный угловой резьбовой с закрытой крышкой G3/8 \* G1/2 d=10 mm. Pset = 4,4, bar, нержавеющая сталь, чертёж 10-005-2, РМРС | 2 | 05.04.2021 | 68 608 |  |
| 167 | 129352420375021 | Клапан предохранительный DN15 PN50 Pподр.=0.33МПа, G1/2"-муфтовый , RG5, модель Serie 851, РМРС | 1 | 10.11.2016 | 8 621 |  |
| 168 | 129352420375025 | Клапан предохранительный угловой фланцевый DN50 PN16 Pподр.=0.55МПа, RG5, модель 475122, РМРС | 1 | 10.11.2016 | 82 523 |  |
| 169 | 129352420375026 | Клапан предохранительный фланцевый DN25 PN16 Pподр.=0.22МПа, , RG5, модель 475122, РМРС | 1 | 10.11.2016 | 50 500 |  |
| 170 | 129352420375028 | Клапан предохранительный DN50 PN16, Type 30.1, РМРС | 1 | 25.10.2017 | 145 736 |  |
| 171 | 129353510340125 | Клапан предохранительный резьбовой с переходником на входе и на выходе из. бронзы на штуцерное присоединение "G" DIN ISO228-1 Ду25 Ру25, модель serie 851, бронза, забортная вода, РМРС | 2 | 03.07.2017 | 54 654 |  |
| 172 | 129353510340125 | Клапан предохранительный резьбовой с переходником на входе и на выходе из. бронзы на штуцерное присоединение "G" DIN ISO228-1 Ду25 Ру25, модель serie 851, бронза, забортная вода, РМРС | 2 | 11.07.2017 | 55 826 |  |
| 173 | 129353510340125 | Клапан предохранительный резьбовой с переходником на входе и на выходе из. бронзы на штуцерное присоединение "G" DIN ISO228-1 Ду25 Ру25, модель serie 851, бронза, забортная вода, РМРС | 2 | 16.10.2017 | 55 420 |  |
| 174 | 129353510340135 | Клапан предохранительный угловой штуцерный настройки.1,05 Мпа Ду20 PN25, модель serie 851, бронза, забортная вода, РМРС | 2 | 16.10.2017 | 43 173 |  |
| 175 | 129353510340135 | Клапан предохранительный угловой штуцерный настройки.1,05 Мпа Ду20 PN25, модель serie 851, бронза, забортная вода, РМРС | 2 | 15.11.2017 | 43 173 |  |
| 176 | 129353510340140 | Клапан предохранительный штуцерный Ду 10 G1/2 по DIN ISO 228,10-005-2 G1/2 х G1/2, нерж. сталь Р настр.0,66 Мпа Воздух, РМРС | 1 | 05.04.2021 | 68 608 |  |
| 177 | 129353510340142 | Клапан предохранительный угловой муфтовый Ду25, Ру16 Р настр.1,05МПа, G 1" по ISO 228, бронза, забортная вода, 474322, РМРС | 2 | 14.03.2019 | 1 405 |  |
| 178 | 129353510340143 | Клапан предохранительный штуцерный, G3/8, Рнастр..3,0 Мпа , Ду10, Ру40, Бронза, Воздух, 475024, РМРС | 2 | 06.06.2018 | 42 794 |  |
| 179 | 129354310322700 | Клапан предохранительный штуцерный угловой Ду20 Рр1..2 ИТШЛ.494141.006-06 (524-03.234-06), нерж.сталь РМРС | 1 | 10.07.2013 | 89 076 |  |
| 180 | 12935441084Z203 | ЗИП к Клапану предохранительному АКП.Б015.11.03.03, без указания вида приемки | 4 | 05.06.2019 | 100 |  |
| 181 | 12935441084Z203 | ЗИП к Клапану предохранительному АКП.Б015.11.03.03, без указания вида приемки | 1 | 05.08.2019 | 100 |  |
| 182 | 129354411340201 | Клапан предохранительный Ду 6,сильфонное уплотнение по штоку не требуется Рнастр 15 МПа, Р п.о. 16,5МПанерж.сталь ,азот,3Н, ЦКБ Р53512-006, РД-03-36-2002 отеч, РМРС | 4 | 25.12.2017 | 455 095 |  |
| 183 | 129354411340201 | Клапан предохранительный Ду 6,сильфонное уплотнение по штоку не требуется Рнастр 15 МПа, Р п.о. 16,5МПанерж.сталь ,азот,3Н, ЦКБ Р53512-006, РД-03-36-2002 отеч, РМРС | 4 | 18.06.2018 | 487 032 |  |
| 184 | 129354411340203 | Клапан предохранительный штуцерный по DIN ISO228 Ду 15,Р.настр.1,25МПа;Рраб.1,1МПа, Бронза, воздух, азот 3Л/3, РД-03-36-2002, А.КП.Б015.11.03.03, РМРС | 1 | 05.08.2019 | 165 022 |  |
| 185 | 129354411340203 | Клапан предохранительный штуцерный по DIN ISO228 Ду 15,Р.настр.1,25МПа;Рраб.1,1МПа, Бронза, воздух, азот 3Л/3, РД-03-36-2002, А.КП.Б015.11.03.03, РМРС | 3 | 05.06.2019 | 165 022 |  |
| 186 | 129354411340203 | Клапан предохранительный штуцерный по DIN ISO228 Ду 15,Р.настр.1,25МПа;Рраб.1,1МПа, Бронза, воздух, азот 3Л/3, РД-03-36-2002, А.КП.Б015.11.03.03, РМРС | 1 | 05.08.2019 | 165 022 |  |
| 187 | 129354411340203 | Клапан предохранительный штуцерный по DIN ISO228 Ду 15,Р.настр.1,25МПа;Рраб.1,1МПа, Бронза, воздух, азот 3Л/3, РД-03-36-2002, А.КП.Б015.11.03.03, РМРС | 4 | 02.11.2018 | 167 819 |  |
| 188 | 129354411340203 | Клапан предохранительный штуцерный по DIN ISO228 Ду 15,Р.настр.1,25МПа;Рраб.1,1МПа, Бронза, воздух, азот 3Л/3, РД-03-36-2002, А.КП.Б015.11.03.03, РМРС | 1 | 05.08.2019 | 165 022 |  |
| 189 | 129354510341300 | Клапан предохранительный штуцерный угловой Ду25 Рр20..40 сигнальный автоматический бронза РМРС | 1 | 16.08.2013 | 15 899 |  |
| 190 | 129361210340316 | Клапан редукционный муфтовый G1/2 PN40, Рнастр=0,4МПа, бронза, воздух, черт. 45.50.01 (11-003), РМРС | 1 | 01.04.2021 | 19 197 |  |
| 191 | 129363110340609 | Клапан редукционный муфтовый Рр 45/8 бар, материал - нерж сталь,проводимая среда - воздух,переходник на выходе 3/4", DN 15/20 (3/4") Ру63, модель Typ 70, РМРС | 1 | 24.08.2016 | 88 848 |  |
| 192 | 129363110340609 | Клапан редукционный муфтовый Рр 45/8 бар, материал - нерж сталь,проводимая среда - воздух,переходник на выходе 3/4", DN 15/20 (3/4") Ру63, модель Typ 70, РМРС | 1 | 11.08.2015 | 86 485 |  |
| 193 | 129363110340612 | Клапан редукционный муфтовый Рр 200/50 бар ,материал - нерж сталь, среда - воздух , переходник на выходе 3/4",Dn15/20 (1/2"), Ру250, модель Type 70, РМРС | 3 | 29.01.2015 | 77 785 |  |
| 194 | 129363110340612 | Клапан редукционный муфтовый Рр 200/50 бар ,материал - нерж сталь, среда - воздух , переходник на выходе 3/4",Dn15/20 (1/2"), Ру250, модель Type 70, РМРС | 3 | 11.08.2015 | 93 936 |  |
| 195 | 129363110340612 | Клапан редукционный муфтовый Рр 200/50 бар ,материал - нерж сталь, среда - воздух , переходник на выходе 3/4",Dn15/20 (1/2"), Ру250, модель Type 70, РМРС | 1 | 24.08.2016 | 96 502 |  |
| 196 | 129363110340621 | Клапан редукционный проходной фланцевый Рр 10/2 бар, давление на входе 10 бар,Dn80 материал - бронза, среда - забортная вода, модель 471223-DRV602, Pn16, РМРС | 2 | 29.01.2015 | 128 822 |  |
| 197 | 129363110340633 | Клапан редукционный проходной фланцевый Рр 10/2 бар, давление на входе 10 бар,Dn80 материал - бронза, среда - забортная вода, модель 471223-DRV602, Pn25, РМРС | 2 | 10.11.2016 | 155 386 |  |
| 198 | 129392320310017 | Конденсатоотводчик автоматический DN10 PN16, пар/170град., Арт. 50CS19W-G3\8"F Barthel, нерж.сталь, импорт, РМРС | 19 | 30.08.2016 | 4 041 |  |
| 199 | 129421510310506 | Колонка указательная L-900мм,Dn10 Pn16, материал-нержавеющая сталь, проводимая среда-спирт, модель-11-433, РМРС | 1 | 01.06.2015 | 254 758 |  |
| 200 | 129421510310506 | Колонка указательная L-900мм,Dn10 Pn16, материал-нержавеющая сталь, проводимая среда-спирт, модель-11-433, РМРС | 1 | 24.08.2016 | 322 257 |  |
| 201 | 129421510310506 | Колонка указательная L-900мм,Dn10 Pn16, материал-нержавеющая сталь, проводимая среда-спирт, модель-11-433, РМРС | 1 | 11.08.2015 | 313 689 |  |
| 202 | 129426410310018 | Фонарь смотровой фланцевый с крылаткой Ду 50 Ру 10 сталь, масло, MGO.22220. 50 РМРС - | 1 | 30.07.2018 | 18 277 |  |
| 203 | 129426410310018 | Фонарь смотровой фланцевый с крылаткой Ду 50 Ру 10 сталь, масло, MGO.22220. 50 РМРС - | 1 | 04.05.2018 | 17 974 |  |
| 204 | 129426420310010 | Фонарь смотровой фланцевый DN65 PN16, Steel, модель 481162, РМРС | 2 | 10.11.2016 | 13 803 |  |
| 205 | 129432110390028 | Сетка на приемный клапан Ду40 ИТШЛ.067119.002 (594-35.1113). отеч. РМРС | 1 | 16.10.2018 | 15 360 |  |
| 206 | 129433120375011 | Коробка грязевая проходная фланцевая DN80 РN4. Ячейка 5мм. Забортная вода, чугун, присоединение DIN2501. РМРС | 2 | 07.12.2017 | 12 840 |  |
| 207 | 129434310310009 | Втулка палубная наливная фланцевая приварная стальная Ду 32 Ру 0,6МПа ИУШД.364824.002-01 (597-03.084-1), РМРС | 1 | 26.11.2018 | 19 680 |  |
| 208 | 129434310310009 | Втулка палубная наливная фланцевая приварная стальная Ду 32 Ру 0,6МПа ИУШД.364824.002-01 (597-03.084-1), РМРС | 1 | 26.11.2018 | 19 680 |  |
| 209 | 129434310310009 | Втулка палубная наливная фланцевая приварная стальная Ду 32 Ру 0,6МПа ИУШД.364824.002-01 (597-03.084-1), РМРС | 1 | 26.11.2018 | 19 680 |  |
| 210 | 129434310310010 | Втулка палубная измерительная приварная стальная Ду 50 Ру 0,6МПа ИУШД.364824.001-04 (597-03.071-04), РМРС | 1 | 26.11.2018 | 17 280 |  |
| 211 | 129443510340015 | Распылитель водяной завесы типа: SS1N14W. РМРС | 1 | 09.08.2017 | 19 831 |  |
| 212 | 129443510340016 | Распылитель орошения надстроек типа: SS1/2AFF2.36-290. РМРС | 2 | 09.08.2017 | 4 561 |  |
| 213 | 129445210840500 | "Гайка ""РС"" муфтовая (рукавная) ВН557-80 Ду65, Ру1,0 (10,0) бронза отеч. без указания вида приемки" | 20 | 13.07.2017 | 4 680 |  |
| 214 | 129445510840300 | Головка цапковая Ру12 ИТШЛ.364844.024 (557-35.996), отеч, без указания вида приемки | 1 | 04.05.2017 | 5 085 |  |
| 215 | 129453110110100 | Муфта шарнирн. d=14 ИЛБК.303337.001 (573-03.001), отеч, приемка ОТК | 1 | 02.10.2017 | 3 458 |  |
| 216 | 129462610320700 | Задвижка клинкетная вентиляционная из кислотостойкой стали Ду125 544-77.140, отеч. РМРС | 2 | 04.07.2017 | 203 390 |  |
| 217 | 129462610320700 | Задвижка клинкетная вентиляционная из кислотостойкой стали Ду125 544-77.140, отеч. РМРС | 2 | 04.07.2017 | 203 390 |  |
| 218 | 129462610320700 | Задвижка клинкетная вентиляционная из кислотостойкой стали Ду125 544-77.140, отеч. РМРС | 2 | 04.07.2017 | 203 390 |  |
| 219 | 129466310360200 | Воздухораспределитель поворотный II-125 ВПИЕ.632752.003 (542-77.112), отеч., Морской Регистр | 1 | 15.01.2014 | 5 077 |  |
| 220 | 129511110300017 | Фланец сварной на приварном встык бурте с пазом Ду 350 согласно чертежа АТ16.10.030.001 СБ по типу БЗС.22220.364451.2007 (431ТЗ 22220-135). РМРС | 2 | 04.05.2022 | 12 764 |  |
| 221 | 129511110800077 | Втулка приварная наружная Ду50 L=100  АЕВШ.711142.006-06.02, отеч.без указания вида приемки | 14 | 31.10.2016 | 966 |  |
| 222 | 129511110810050 | Фланец на отбортованной трубе Ду80 Ру1МПа ИТШЛ.712618.007 (555-01.028), сталь, отеч. без указания вида приемки | 10 | 10.07.2017 | 712 |  |
| 223 | 129511110810080 | Фланец 4-50-10, 08Х18Н10Т, ГОСТ12821-80, отеч. без указания вида приемки | 2 | 28.12.2017 | 7 627 |  |
| 224 | 129511110810081 | Фланец 4-65-10, 08Х18Н10Т, ГОСТ12821-80, отеч. без указания вида приемки | 2 | 28.12.2017 | 8 644 |  |
| 225 | 129511110810082 | Фланец 4-300-10, 08Х18Н10Т, ГОСТ12821-80, отеч. без указания вида приемки | 2 | 28.12.2017 | 34 068 |  |
| 226 | 129511210310150 | Фланец стальной приварной встык трубный DN25 PN64 ПВИЕ.712442.006-055, отеч. РМРС | 1 | 02.08.2021 | 622 |  |
| 227 | 129516510310031 | Фланец Ду350, БЗС.22220.364451.2007, РМРС | 2 | 04.05.2022 | 12 764 |  |
| 228 | 129527110310136 | Штуцер ввертной стальной Ду6 Ру16 ИТШЛ.753012.014 (556-01.095-1), отеч.РМРС | 1 | 09.08.2017 | 814 |  |
| 229 | 129527110350144 | Штуцер ввертной с концом под коническую трубную резьбу, стальной Ду20, Ру1,6МПа КЛИГ.753136.006-03, отеч, РМРС | 1 | 09.08.2017 | 1 220 |  |
| 230 | 129527110820170 | Штуцер ввертной переходной G1хМ56х2 Ру 40 ПВИЕ.753132.006-273, отеч.без указания вида приемки | 3 | 09.08.2017 | 2 237 |  |
| 231 | 129542110810104 | Приварыш путевой стальной трубный Ду150 Ру1.6, нерж. ПВИЕ711342.003-072, отеч. без указания вида приемки | 6 | 15.09.2017 | 17 858 |  |
| 232 | 129542510810019 | Приварыш на трубу G 1/4, Ру 1,6, бронза 553-ЗМ118, отеч. без указания вида приемки | 5 | 11.08.2016 | 712 |  |
| 233 | 129542510820103 | Приварыш концевой стальной трубный Ду80 L=100 ПВИЕ711342.009-058, отеч.без указания вида приемки | 1 | 31.10.2016 | 1 627 |  |
| 234 | 129544110310208 | Стакан переборочный фланцевый стальной приварной Ду 25, Ру 10, L=200 гор.Ц200 ПВИЕ.302163.006-038, отеч. РМРС | 5 | 02.08.2021 | 3 886 |  |
| 235 | 129552410810317 | Переходник ст. сварной трубный под сварку Ду250/350 ПВИЕ741171.002-103, отеч.без указания вида приемки | 4 | 30.06.2017 | 23 186 |  |
| 236 | 129552410810318 | Переходник ст.сварной трубный под сварку Ду150хДу200 ПВИЕ.741171.002-068, отеч.без указания вида приемки | 1 | 30.06.2017 | 13 831 |  |
| 237 | 129555910390538 | Бурт приварной встык Ду350 БЗС.22220.364451.2007, РМРС | 2 | 04.05.2022 | 14 796 |  |
| 238 | 129594220300036 | Шланг гибкий фланцевый металлический DN10 PN40, L=500, РМРС | 2 | 17.12.2016 | 2 501 |  |
| 239 | 129594220300037 | Шланг гибкий фланцевый металлический DN15 PN40, L=500, РМРС | 4 | 17.12.2016 | 2 501 |  |
| 240 | 129754210102502 | Маховик ИТШЛ.753412.040 (ГC-35-95-31) отеч. ОТК | 4 | 15.09.2017 | 3 051 |  |
| 241 | 129928610810044 | заглушка приварная ПВИЕ.741311.001-003, отеч.без указания вида приемки | 23 | 02.10.2017 | 610 |  |
| 242 | 129942310810077 | Кольцо ст. приварн. к трубе Дн108 ПВИЕ.711142.001-049, отеч., без указания вида приемки | 3 | 27.11.2017 | 814 |  |
| 243 | 131116910303722 | Крышка Ду 300 СБ 22600.БЗС.068, отеч., РМРС | 1 | 16.10.2017 | 10 172 |  |
| 244 | 131116910303723 | Узел фиксации 22600.БЗС.076, отеч., РМРС | 76 | 16.10.2017 | 3 823 |  |
| 245 | 131116910303724 | Крышка Ду 400 СБ, 22600.БЗС.070, отеч., РМРС | 2 | 16.10.2017 | 12 319 |  |
| 246 | 131116910303725 | Крышка Ду 1100 СБ, 22600.БЗС.074, отеч., РМРС | 4 | 16.10.2017 | 48 427 |  |
| 247 | 131116910303726 | Крышка Ду 600 СБ, 22600.БЗС.072, отеч., РМРС | 2 | 16.10.2017 | 25 205 |  |
| 248 | 136322320307005 | Портативный переносной ручной насос для аварийного управления электрогидроприводами, модель 918.1-1.02 с длиной шлангов 3м. РМРС. | 10 | 28.11.2017 | 34 042 |  |
| 249 | 137312220310116 | Затвор поворотный межфланцевый DN50 PN10, морская вода, Арт. 04-051 Barthel, чугун, импорт, РМРС | 2 | 30.08.2016 | 3 216 |  |
| 250 | 137312220310134 | Затвор поворотный межфланцевый с рукояткой DN40 PN16, пресная вода/+95град.С, Арт. 04-051E Barthel,  чугун, импорт, РМРС | 2 | 09.09.2016 | 1 765 |  |
| 251 | 137421111333117 | Клапан сильфонный Ду 80, Ру 20 МПа, RV-GV-DN80-#1500-SS, A351 CF3M/A182 F304L/A182 F316L, пресная вода 3 контура, 3НЗЛ, РМРС | 7 | 09.10.2017 | 1 490 210 |  |
| 252 | 137421111333117 | Клапан сильфонный Ду 80, Ру 20 МПа, RV-GV-DN80-#1500-SS, A351 CF3M/A182 F304L/A182 F316L, пресная вода 3 контура, 3НЗЛ, РМРС | 8 | 14.05.2018 | 1 594 786 |  |
| 253 | 137423820300211 | Кран самозапорный для измерительных труб с тестовым клапаном DN50 PN2.5 G2"-муфтовый, с доп.треб., RG5, модель 357020, РМРС | 1 | 17.12.2016 | 7 709 |  |
| 254 | 137423820300212 | Кран самозапорный для измерительных труб с тестовым клапаном DN50 PN2.5, G2"-муфтовый, RG5, модель 357020, РМРС | 1 | 17.12.2016 | 7 707 |  |
| 255 | 137424110300716 | Клапан невозвратно-запорный проходной штуцерный по DIN ISO228 НЗ с пневмо однополостной и ручной Рраб=0,6МПа приводом Ду 32 Ру 10, нерж.сталь, 22220-6-02, пресная вода, РМРС | 4 | 11.05.2018 | 179 461 |  |
| 256 | 137426210300112 | Клапан распределительный с электромагнитным приводом трехходовой, двухкатушечный, 24 В постоянного тока, Ду6 Рраб=0,6-1,0 Мпа, М22х1,5 Клапан должен быть оборудован ручным дублером с фиксатором положеия, ИЮКЛ.494621.007-01, воздух, РМРС | 16 | 24.05.2019 | 112 773 |  |
| 257 | 139500110800212 | Фланец (ИТШЛ 712402.006 ) | 28 | 10.07.2017 | 864 |  |
| 258 | 142119110302823 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом UTT-67-L090-+000-+100-B-G12-ISO-P13-TW1-000-M, АТЛМ.405211.002ТУ-2007 – Комплект установочный UTT-TWG12-05 (AISI316L), АТЛМ.405211.002ТУ-2007, МРС | 6 | 16.03.2017 | 13 076 |  |
| 259 | 142119310101403 | Установочный комплект для датчика температуры UTT-TWG12-07 (Ltw=200, ст. 08Х18Н10Т, Р=25 мПа, Т=290), отеч., приемка ОТК | 9 | 24.03.2014 | 15 574 |  |
| 260 | 142119310101404 | Установочный комплект для датчика температуры UTT-TWG12-07 (Ltw=300, ст.10, Р=4,2 мПа, Т=290), отеч., приемка ОТК | 1 | 24.03.2014 | 17 555 |  |
| 261 | 142119310101405 | Термокарман вварной TW 45/120, отеч., приемка ОТК | 6 | 24.03.2014 | 7 512 |  |
| 262 | 142119310101407 | Термокарман UTT-TW1( Ltw=200 бронза БрАЖНМц9-4-4-1), отеч., приемка ОТК | 1 | 24.03.2014 | 7 512 |  |
| 263 | 142119310101408 | установочный комплект для датчика температуры UTT-TWG12-07 (Ltw=340, ст. 08Х18Н10Т, Р=3,8 МПа (абс), Т=295), отеч., приемка ОТК | 3 | 24.03.2014 | 18 905 |  |
| 264 | 142119310301001 | Установочный комплект UTT-TWG12-07 (Ltw=220, сталь 08Х18Н10Т, P=15 МПа, Т=200 град.С), отеч, РМРС | 1 | 10.02.2016 | 20 966 |  |
| 265 | 142119310301200 | Устновочный к-т UTT-TWG12-02 (L=140), ст.20, отеч, РМРС | 4 | 27.03.2014 | 7 512 |  |
| 266 | 142119310301400 | Установочный комплект UTT-TWG12-03, бронза БрАЖНМц9-4-4, отеч., РМРС | 5 | 24.03.2014 | 7 512 |  |
| 267 | 142119310301800 | Установочный к-т д/датчика UTT UTT-TWG12-02, сталь 08Х18Н10Т, АТЛМ.405211.002ТУ-2007, отеч, РМРС | 1 | 24.03.2014 | 7 512 |  |
| 268 | 142119310302000 | Термокарман приварной для датчика UTT-TWG12-07, (Ltw=340,T=295 град.С, Рр=3,8МПа) сталь 08Х18Н10Т, отеч, РМРС | 2 | 23.01.2018 | 19 865 |  |
| 269 | 142128110304105 | Преобразователь давлений UPT-67-R-01W6-G12-N-P13-O-M Ру4,0 МПа, отеч, РМРС | 3 | 05.07.2017 | 46 006 |  |
| 270 | 142128110306506 | Преобразователь давления измерительный UPT-67-R-04W0- М22-N-Р13-0-М, РМРС | 5 | 22.02.2017 | 43 198 |  |
| 271 | 142128110307905 | Преобразователь давления UPT-67-D-0М40- М22х1,5-N-Р13-О-М, отеч, морской регистр | 2 | 28.12.2017 | 62 213 |  |
| 272 | 142128110309205 | Преобразователь давления UPT-67-D-06KO-M27-N-P13-0-M, отеч, морской регистр | 1 | 23.01.2017 | 58 414 |  |
| 273 | 142191510800117 | Комплект установочный, ПДК-КУ-ФКЗ АТЛМ.406233.001ТУ-2008, отеч, без указания вида приемки | 3 | 23.05.2018 | 44 040 |  |
| 274 | 142191510800118 | Комплект установочный ПДК-КУ-ФШ АТЛМ.406233.001ТУ-2008, отеч, без указания вида приемки | 3 | 23.05.2018 | 5 040 |  |
| 275 | 148548410800604 | Головка соединительная цапковая, Dn65,Pn16 материал-латунь, проводимая среда - забортная вода, модель Storz 65, без указания вида приемки | 1 | 21.04.2016 | 5 627 |  |
| 276 | 148548410800604 | Головка соединительная цапковая, Dn65,Pn16 материал-латунь, проводимая среда - забортная вода, модель Storz 65, без указания вида приемки | 50 | 21.04.2016 | 5 627 |  |
| 277 | 148548410801003 | Заглушка к головке соединительной, Dn65,Pn16 материал -латунь, проводимая среда - забортная вода, модель Storz cap, без указания вида приемки | 48 | 21.04.2016 | 2 522 |  |
| 278 | 148548410801003 | Заглушка к головке соединительной, Dn65,Pn16 материал -латунь, проводимая среда - забортная вода, модель Storz cap, без указания вида приемки | 1 | 21.04.2016 | 2 522 |  |
| 279 | 148548410801003 | Заглушка к головке соединительной, Dn65,Pn16 материал -латунь, проводимая среда - забортная вода, модель Storz cap, без указания вида приемки | 2 | 21.04.2016 | 2 522 |  |
| 280 | 16409901080Z647 | ЗИП для клапана предохранительного Р53512-006, без указания вида приемки | 4 | 14.08.2018 | 100 |  |
| 281 | 164113110304352 | Канифас-блок для растительных канатов АЕИУ.360041.021 (214-03.237) У-0,63, отеч, морской регистр | 6 | 07.07.2014 | 7 480 |  |
| 282 | 164113110306062 | Канифас-блок для растительных канатов Г-1,25 ОСТ 5.2060-73 АЕИУ.360041.008 (214-03.243), отеч, морской регистр | 4 | 07.07.2014 | 8 077 |  |
| 283 | 164113110311113 | Канифас-блок для стальных канатов У-10,0, отеч, морской регистр | 12 | 06.05.2014 | 31 139 |  |
| 284 | 164113110321002 | Блок судовой алюминиевый для сигнальных флагов тип IY 31,4/37,5, отеч, РМРС | 15 | 07.05.2014 | 3 839 |  |
| 285 | 164113110326245 | Блок грузовой I-П-32 (214-03.066) ОСТ5.2002-78, отеч., РМРС | 5 | 06.05.2014 | 10 079 |  |
| 286 | 164113110326246 | Блок грузовой I-В-32 (214-03.067) ОСТ5.2002-78, отеч., РМРС | 5 | 06.05.2014 | 10 079 |  |
| 287 | 164113110329261 | Блок пластмассовый 1 75У ОСТ5.2171-76, отеч, морской регистр | 5 | 06.05.2014 | 5 158 |  |
| 288 | 164113110330271 | Блок пластмассовый П 50У ОСТ5.2171-76, отеч, морской регистр | 4 | 06.05.2014 | 5 260 |  |
| 289 | 164113110331281 | Блок пластмассовый П 50УК ОСТ5.2171-76, отеч, морской регистр | 4 | 06.05.2014 | 5 158 |  |
| 290 | 164113110332291 | Блок пластмассовый П 65У ОСТ5.2171-76, отеч, морской регистр | 4 | 06.05.2014 | 5 158 |  |
| 291 | 164113110333301 | Блок пластмассовый П 65Г, ОСТ5.2171-76, отеч, морской регистр | 4 | 06.05.2014 | 5 158 |  |
| 292 | 164113110334311 | Блок пластмассовый П 65ГК, ОСТ5.2171-76, отеч, морской регистр | 4 | 06.05.2014 | 5 938 |  |
| 293 | 164113110336331 | Блок пластмассовый П 75Г ОСТ5.2171-76, отеч, морской регистр | 8 | 07.07.2014 | 6 225 |  |
| 294 | 164113110337341 | Блок пластмассовый П 75УК ОСТ5.2171-76, отеч, морской регистр | 8 | 06.05.2014 | 5 938 |  |
| 295 | 164113110836331 | Блок пластмассовый П 75ГК ОСТ5.2171-76, отеч, без указания вида приемки | 8 | 07.07.2014 | 6 282 |  |
| 296 | 164218710800002 | Окно смотровое ПГ-100-М ТУ 6968-001-0752443-2012, отеч.без указ.вида приемки | 2 | 05.09.2014 | 3 224 237 |  |
| 297 | 164239810845143 | Уплотнение под крышку : ID 3030071, отеч, без указания вида приемки | 2 | 02.03.2015 | 2 347 |  |
| 298 | 164432110301182 | Фильтр топливный штуцерный по DIN ISO228 Ду 20 Ру 10 Тонкость фильтрации 0,25 мм Сталь Дизельное топливо, РМРС | 1 | 07.09.2018 | 11 048 |  |
| 299 | 164432110301182 | Фильтр топливный штуцерный по DIN ISO228 Ду 20 Ру 10 Тонкость фильтрации 0,25 мм Сталь Дизельное топливо, РМРС | 1 | 07.09.2018 | 10 791 |  |
| 300 | 164432120313158 | Фильтр фланцевый со спускным краном, Y-тип, ячейка 1мм, DN200 PN10, топливо и смаз.масла, Арт. 08-006 Barthel, нерж.сталь, импорт, РМРС | 1 | 09.09.2016 | 164 864 |  |
| 301 | 164446110300401 | Фильтр воздуха Ду100 сетка 2,0 мм 1.53.1.220.500, сертификат РМРС | 2 | 02.03.2015 | 1 059 808 |  |