**122.4. Реализация неликвидных запасов.**

**Кабельная продукция.**

Дата первой публикации лота 10.07.2025

**Организатор:** [АО «Балтийский завод»](http://www.uszo.ru/)

**Местонахождение организатора:** 199106, Санкт-Петербург, Косая линия д. 16

**Сайт, телефон и e-mail организатора:** <https://www.bz.ru/>, (812) 324-94-59;

Анна Душутина: A\_Dushutina@bz.ru

Хранение в условиях склада. Без эксплуатации.

Товар поставляется при 100% предоплате.

Самовывоз с территории АО «Балтийский завод».

Погрузка силами Продавца.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Изделие** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена предложения, руб. (с НДС)** | **Стоимость предложения, руб. (с НДС)** |
| 1 | 02130503005 | Плетенка из медной луженой проволоки ПМЛ TУ4833-002-08558606-95 6х10 | м | 295 |   |   |
| 2 | 02130503007 | Плетенка из медной луженой проволоки ПМЛ TУ4833-002-08558606-95 16X24 | м | 480 |   |   |
| 3 | 02791641127 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией,напряжение 660В,ВВГ ГОСТ16442-80. 2х16,0 | м | 150 |   |   |
| 4 | 02793641161 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 600В АВВГ ГОСТ 16442-80 3х50 | м | 150 |   |   |
| 5 | 02793641263 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В АВВГ ГОСТ 16442-80 3х95 | м | 250 |   |   |
| 6 | 02801114329 | Кабели контрольные с медными жилами с резиновой и пластмассовой изоляцией,с числом жил до 10,ГОСТ 1508-78 КВВГ 10х1,5 | м | 120 |   |   |
| 7 | 02811026388 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с резиновой и пластмассовой изоляцией ГОСТ 1508-78 АКПсВГ 14х2,5 | м | 1 830 |   |   |
| 8 | 02811026484 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с резиновой и пластмассовой изоляцией ГОСТ 1508-78 АКПсВГ 19х2,5 | м | 87 |   |   |
| 9 | 02811026600 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с резиновой и пластмассовой изоляцией ГОСТ 1508-78 АКПсВГ 27х2,5 | м | 300 |   |   |
| 10 | 02823135364 | Кабель шланговый врубовый с медными жилами для радиоустановок по ТУ16.к18.001-89, марки РПШ, 12х2,5 | м | 135 |   |   |
| 11 | 02933934554 | Кабели судовые с негибкой жилой ГОСТ7866.1-76 КНР 24х1,5 | м | 160 |   |   |
| 12 | 02937371746 | Кабели судовые малогабаритные с полиэтиленовой изоляцией ТУ16-705.169-80 марки КМПВ-500 37х1,0 | м | 233 |   |   |
| 13 | 02937375334 | Кабели судовые с негибкой жилой ГОСТ7866.2-76 КНРПк 10х2,5 (скл.) | м | 135 |   |   |
| 14 | 02946210006 | Провода установочные с пластмассовой изоляцией ПВ3 ГОСТ 6323-81 1х0,75 | м | 10 970 |   |   |
| 15 | 02970201061 | Провода осветительные с алюминиевыми жилами установочные с пластмассовой изоляцией ГОСТ 6323-79 АППВ 2х2,5 | м | 7 070 |   |   |
| 16 | 02970201103 | Провода осветительные с алюминиевыми жилами установочные с пластмассовой изоляцией ГОСТ 6323-79 АППВ 3х2,0 | м | 3 660 |   |   |
| 17 | 02970201105 | Провода осветительные с алюминиевыми жилами установочные с пластмассовой изоляцией ГОСТ 6323-79 АППВ 3х2,5 | м | 235 |   |   |
| 18 | 03020301045 | Провода медные для щеток электрических машин ТУ16-505.967-87 ПЩ-16 | кг | 12 |   |   |
| 19 | 03033001029 | Провода теплостойкие ПТЛ-200 1х25 ТУ16-505.280-79 | м | 40 |   |   |
| 20 | 03033031116 | Провода компесационные для термопар ХА 2х0,5 ТУ16-505.944-75 | м | 34 |   |   |
| 21 | 03033524056 | Провода теплостойкие с фторопластовой изоляцией, экранированные ТУ16-505.944-75 2х1.5, марка CФКЭ | м | 2 484 |   |   |
| 22 | 03034103007 | Провода теплостойкие с фторопластовой изоляцией с посеребренной жилой, экранированные ТУ16-505.280-79 0.5, марка ПТЛЭ-250 | м | 679 |   |   |
| 23 | 13435500069 | Муфта кабельная | шт | 1 |   |   |
| 24 | 152954410800301 | Соединитель СМЖ 10-0,4,ТУ45-АХПО.365001ТУ-91, отеч, без указания вида приемки | шт | 80 |   |   |
| 25 | 164497610808008 | Перемычка заземления ПгМ 6,0-6,4-200 ТЛИШ.685614.002-19 (689-03.081-19) отеч. без указ. вида приемки | шт | 342 |   |   |
| 26 | 164497810800550 | Перемычка заземления ПГМ 70-13-200 TЛИШ.685614.002-64, приемка изготовителя | шт | 45 |   |   |
| 27 | 164497810840400 | Перемычка ПгМ 4-6,4-300 ТЛИШ.685614.081-14 (689-03.081-14) отеч. без указания вида приемки | шт | 38 |   |   |
| 28 | 164497810851510 | Перемычка заземления ПгМ2,5-6,4-200 (689-03.081-03) ОСТ5.6124-82 отеч. без указ. вида приемки | шт | 194 |   |   |
| 29 | 164497810852520 | Перемычка заземления ПгМ2,5-6,4-150 ТЛИШ.685614.002-01 (689-03.081-01) ОСТ5.6124-82 отеч. без указ. вида приемки | шт | 61 |   |   |
| 30 | 82939912030 | Кабель 6/10kV-FE4H1M1AM1 1x35 | м | 4 |   |   |